北京市药品检验研究院顶棚保温维修方案

一、项目概况：

项目名称: 北京市药品检验研究院顶棚保温维修项目

项目地点:北京市昌平区科学园路25号

项目内容:A314、B208房间顶棚防寒保温

预算金额：人民币27500.00元

- 维修具体内容

- 1.A314顶棚上空间北侧，有长约15米，高约0.8米玻璃幕墙（具体长宽以实际踏勘为准），玻璃幕墙距圈梁约0.5米，需在内侧进行封堵保温。

- 2.A208顶棚上空间北侧，有长约12米，高约1.6米玻璃幕墙（具体长宽以实际踏勘为准），需在内测进行封堵保温。

- 技术要求

- 1.A314房间顶棚上部空间有圈梁，圈梁上下与玻璃幕墙之间可先用大芯板密封，再做保温，接缝处均要用结构胶密封；也可使用龙骨作为固定支架支撑保温板。维修方可根据现场条件确定保温板固定方式，必须确保冷空气隔绝于顶棚外。

- 2.B208可直接做保温。

- 3.保温板与固定支架或大芯板要连接牢固，接缝与缝隙处用嵌缝石膏填充找平。

- 4.保温板上要挂纤维丝网，然后刮抗裂砂浆两遍。

- 5.隔墙与幕墙夹缝要封堵

- 6.顶棚施工时，需在房间顶棚开进料洞口，维修完毕后应恢复原状。

- 7.龙骨固定架只能在幕墙框上加固，不得损坏玻璃幕墙。

- 8.顶棚内施工要有安全防护措施，防止顶棚塌落、人员受伤等安全风险。

- 9.保温材料用聚苯保温板，要求阻燃厚度不小于5cm，挂网刮抗裂砂浆不少于两遍。

四、项目验收

验收标准：保温封堵全面，墙面及吊顶恢复正常。

五、其它

1.成交金额为本项目全部费用，包括但不限于材料费、人工费、服务费、税费、运费、清洁整理费、垃圾清运费、维护费等，我院不再额外支付其他费用。

2.费用支付：经我院验收合格后，维修方开具维修发票，我院收到发票后10个工作日内支付全部维修费用。

- 3.本维修项目质保期2年，质保期内如出现质量问题，维修方负责免费维修或更换，并赔偿由此造成我院的一切损失。

4.本项目提供现场踏勘。

联系人：徐老师

电话：18010281271