北京市药品检验研究院紧急喷淋维修

一、项目概况：

项目名称: 北京市药品检验研究院紧急喷淋维修项目

项目地点:北京市昌平区科学园路25号

项目内容:B271、B371安装紧急喷淋

预算金额：人民币7500.00元。

1. 技术要求

B271、B371两实验室需各安装一套紧急喷淋，喷淋样式如下图：TOF科恩 304不锈钢KC4紧急喷淋：双口洗眼器、实验室喷淋装置、耐酸碱腐。如图所示：接上下水，固定地面和墙上。



1. 维修要求

　　1.拉杆的安装位置要适中，方向正确，便于操作。

2.从通风柜接入上水，防止损坏通风柜。

3.下水要用水管引入下水管中，不得在露出在外。

4.维修前，维修方要对维修人员进行安全教育和注意事项提醒；维修过程中，维修方应做好对人员、设施设备的安全防护，如出现意外事故，维修方负全部责任。

4.维修过程中不得损坏我院原有设施设备，如有损坏情况，由维修方负责恢复，并赔偿我院相应经济损失。

四、项目验收

验收标准：喷淋安装稳固，正常出水，洗眼器可正常使用；排水正常。

五、其它

1.该项目安装时间为5个工作日，具体安装日期与我院协商确定，但须在合同签订后20个工作日内完成安装。

2.成交金额为本项目全部费用，包括但不限于服务费、税费、运费、清洁整理费、垃圾清运费、维护费等，我院不再额外支付其他费用。

3.该项目安装完成经我院验收合格后，维修方开具发票，我院将在10个工作日内一次性支付维修方全部费用。

4.具体细节由维修方查看现场为准。

5.本项目提供现场踏勘

联系人：徐老师

电话：18010281271