北京市药品检验研究院实验室监控安装

一、安装概况

项目名称：北京市药品检验研究院实验室监控安装项目

项目地址：北京市昌平区科学园路25号

安装部位：C341、C343实验室

预算金额：7000元（人民币）

具体安装内容：C341、C343实验室各安装一台云台网络摄象机。

二、材料要求

1.摄像机要求：

海康威视、型号DS-2DC4223IW-D、12倍变焦、红外80米、4G网络版、23倍变焦、360度旋转、双光夜视、防水等级IP66、本地硬盘存储、质保年限1年、彩色、清晰度 400万像素。

2.电源线：RVV3\*2.5。

3.网线：六类网线。

三、安装要求

1.位置：C341、C343指定位置。

2.设备信号接入C楼运维值班室。

3.线路采用JDG20线管铺设。

四、验收要求

1.监控范围清楚。

2.云台操作正常。

3.录相存贮正常。

五、其它说明

1.该项目安装时间为5个工作日，具体安装日期与我院协商确定，但须在合同签订后20个工作日内完成安装。

2.成交金额为本项目全部费用，包括但不限于材料费、服务费、税费、运费、清洁整理费、垃圾清运费、维护费等，我院不再额外支付其他费用。

3.该项目安装完成经我院验收合格后，安装方开具发票，我院将在10个工作日内一次性支付安装方全部费用。

4.具体细节由安装方查看现场为准。

5.该安装质保期限为1年，质保期内，出现质量问题，由安装方免费维修。

联系人：徐老师

联系电话：18010281271